淮南市市场监督管理局

行政处罚决定书

淮市监处罚〔2022〕445号

当事人：淮南市仁益食品科技有限公司

主体资格证照名称： 营业执照

统一社会信用代码：91340400MA2T6UMW3E

住所：安徽省淮南市潘集区淮潘路西侧平牧食品公司对面

法定代表人：李乔

身份证件号码：略

2022年8月31日，我局执法人员依据监督检查职责，来到位于安徽省淮南市潘集区淮潘路西侧平牧食品公司对面的淮南市仁益食品科技有限公司进行执法检查，在该公司院内发现一台正在使用的“电子汽车衡”，型号：SCS-100、出厂编号：18101802、制造单位：安徽恒远电子称重设备有限公司，当事人现场提供一份上述“电子汽车衡”的检定证书（证书编号：ZY2020-1-01 0127号），检定日期：2020年07月09日，有效期至：2021年07月08日，当事人未能提供该“电子汽车衡”有效期内的检定证书。当事人涉嫌使用未按照规定申请检定的计量器具，于2022年9月1日报经市局批准同意立案。本局于2022年9月1日立案调查、执法人员分别于2022年9月1日、2022年10月8日对该公司法定代表人李乔进行了询问调查。

经查，当事人使用未按照规定申请检定的上述计量器具“电子汽车衡”。上述计量器具，当事人主要用于贸易结算:粮食称重。当事人在用的上述计量器是用于贸易结算方面列入强制检定目录的工作计量器具。在本局检查后，当事人已申请检定上述计量器具，且已检定合格。当事人使用未按照规定申请检定的上述计量器具属首次违法。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人营业执照、食品生产许可证及法定代表人身份证复印件各1份，证明当事人主体登记信息的事实。

2.现场笔录1份和现场照片4张、证书编号：ZY2020-1-01 0127号有效期至2021年07月08日的《检定证书》复印件1份，证明发现当事人涉嫌使用未按照规定申请检定的上述计量器具的事实；

3.询问笔录２份，证明当事人使用未按照规定申请检定的上述计量器具的事实；

4.《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》及其附件复印件各1份证明当事人使用的计量器具属于强制检定范围的计量器具；

5.证书编号：ZL2022-1-01 0147号《检定证书》复印件1份，证明上述计量器具检定合格；

6.国家企业信用信息公示系统（安徽）关于淮南市仁益食品科技有限公司网上查询行政处罚信息复印件１份，证明当事人使用未按照规定申请检定的上述计量器具的行为在市场监管领域内未发现同一类型违法行为。

本局于2022年11月3日向当事人直接送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告[2022]400号），当事人在法定期限内未向本局提出陈述、申辩。

本局认为，当事人使用未按照规定申请检定的上述计量器具，违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定”和《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条“任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。在教学示范中使用计量器具不受此限”的规定，构成了使用未按照规定申请检定的计量器具的行为。

依据《中华人民共和国计量法》第二十五条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处罚款”和《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款”的规定给予处罚。

鉴于当事人使用上述计量器具的违法行为属首次违法，符合《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》（2021本）【309】第1项“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，违法行为属首次被处罚的，处二百元以上五百元以下的罚款；违法行为属再次被处罚的，处五百元以上一千元以下的罚款”规定的情形。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款和《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条的规定，依据《中华人民共和国计量法》第二十五条和《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条的规定，决定处罚如下：罚款伍佰元整（500.00元）。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，依照《安徽省统一公共支付平台缴款通知单》要求，及时缴纳罚没款。到期不缴纳罚款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向淮南市人民政府申请行政复议，也可以在十五日内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

淮南市市场监督管理局

（印 章）

2022年11月11日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份留存。