淮南市市场监督管理局

- 行政处罚决定书

淮市监处罚〔2022〕457号

当事人：八公山区崔培培口腔门诊部

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92340405MA8P6HMN1C

住所：安徽省淮南市八公山区新庄孜街道步行街矿一小楼东二户 经营者：崔培培

身份证号码：xxxxxxxxxxxx

2022年8月16日，我局执法人员对八公山区崔培培口腔门诊部进行执法检查。经查，该门诊部在用的1只血压计标注：鱼跃，血压计-听诊器保健盒，器号：34695688,检验日期：21/11/29,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司。该门诊部现场未提供出上述血压计的检定证书，该门诊部涉嫌使用未按照规定申请检定的强检计量器具。2022年8月18日，我局依法立案调查。2022年9月26日对经营者崔培培进行了调查。

经调查，该门诊部在用的上述血压计为用于医疗卫生的强检计量器具，该门诊部自2022年8月10日购买后开始使用至检查之日未按照规定申请检定。在我局执法人员检查后该门诊部已积极整改，主动申请检定且已检定合格。经查询国家企业信用信息公示系统（安徽），该门诊部在市场监管领域内未发现同一类型违法行为处罚信息。

当事人上述事实，主要有以下证据证明：

1.现场笔录1份、现场检查照片3张，证明2022年8月16日我局执法人员对该门诊部进行执法检查，发现当事人涉嫌使用未按照规定申请检定的强检计量器具的事实；

2.询问笔录1份，证明当事人在用的血压计是强检计量器具且未按照规定申请检定的事实；

3.供货商的销售发票单1份、供货商营业执照照片1份、医疗器械经营许可证照片1份、第二类医疗器械经营备案凭证1份，证明该血压计的进货来源信息；

4.检定证书1份，证明当事人在我局执法人员检查后，积极整改主动申请检定上述强检计量器具，且检定合格的事实；

5.国家企业信用信息公示系统（安徽）网上查询资料1份，证明当事人在市场监管领域内未发现同一类型违法行为处罚信息的事实；

6.该门诊部营业执照1份、法定代表人身份证复印件1份，证明当事人主体资格情况。

2022年11月2日，我局依法向当事人直接送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告〔2022〕381号），依法告知当事人我局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及享有的权利，当事人在法定期限内未提出陈述、申辩的意见。

鉴于上述事实，本局认为：当事人的行为，违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定”和《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条“任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。在教学示范中使用计量器具不受此限。”之规定,构成使用未按照规定申请检定的强检计量器具的行为。

当事人在我局检查后积极整改，主动申请检定并已检定合格，经查询国家企业信用信息公示系统（安徽），当事人在市场监管领域内未发现同一类型违法行为处罚信息，符合《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第309条第1项“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，违法行为属首次被处罚的，处二百元以上五百元以下的罚款；违法行为属再次被处罚的，处五百元以上一千元以下的罚款”的规定。

依据《中华人民共和国计量法》第二十五条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处罚款”和《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款”的规定，参照《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第309条第1项“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，违法行为属首次被处罚的，处二百元以上五百元以下的罚款；违法行为属再次被处罚的，处五百元以上一千元以下的罚款”的规定，责令当事人停止使用未按照规定申请检定的计量器具，决定给予当事人以下行政处罚：

罚款伍佰元整（500元整）。

当事人应当自收到本决定书之日起十五日内，依照《安徽省统一公共支付平台缴款通知单》要求，及时缴纳罚没款。到期不缴纳罚款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项、第四项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向淮南市人民政府申请行政复议，也可以在十五日内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

淮南市市场监督管理局

2022年11月15日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份留存。