淮南市市场监督管理局

行政处罚决定书

淮市监处罚〔2022〕471号

当事人：大通区亿客隆生活超市

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92340402MA2UMUWA5A

住所（住址）：淮南市大通区孔店乡马厂街道

法定代表人（负责人、经营者）：林海荣

身份证件号码：略

2022年9月16日，我局执法人员对位于淮南市大通区孔店乡马厂街道的大通区亿客隆生活超市开展计量器具执法检查。现场在该店销售区域发现一台在用的TM-15F型条码打印计价秤，制造日期：2019年10月31日，产品编号：29102724，生产厂家：上海大华志美电子有限公司。该条码打印计价秤上未见检定合格标志，现场未见有效检定证书。我局于2022年9月16日予以立案查处。2022年9月30日我局对大通区亿客隆生活超市经营者林海荣进行了询问调查。

经查，当事人在用的计量器具，主要用于贸易结算：散装食品的称重，属于用于贸易结算的列入强制检定目录的工作计量器具。当事人自开始营业起至我局检查之日使用上述强检计量器具未按照规定申请检定。当事人在我局检查之后积极整改，主动申请检定且已检定合格。当事人使用未按规定申请检定的上述计量器具属于首次计量器具类违法。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人营业执照、经营者林海荣身份证复印件各1份，证明当事人的主体资格情况；

2.现场笔录1份、现场照片2张，证明当事人涉嫌使用未按照规定申请检定的上述强检计量器具的事实；

3.检定证书复印件1份，证明当事人在我局执法人员检查后，积极整改主动申请检定上述1台强检计量器具，且检定合格的事实；

4.国家企业信用信息公示系统网上查询1份，证明当事人暂无计量器具类行政处罚；

5.实施强制管理的计量器具目录1份，证明上述计量器具是需要强制检验的计量器具。

2022年11月14日，我局向当事人送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告〔2022〕433号），当事人在法定期限内未向本局提出陈述、申辩、听证要求。

综上，当事人使用未按照规定申请检定的计量器具的行为违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定”的规定。依据《中华人民共和国计量法》第二十五条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处罚款”和《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款”的规定，参照《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第309条的相关规定，现责令当事人立即停止违法行为，并决定对当事人给予以下行政处罚：

1、罚款伍佰元整（500.00元）。

当事人应当自收到本决定书之日起十五日内，依照《安徽省统一公共支付平台缴款通知单》要求，及时缴纳罚没款。到期不缴纳罚款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向安徽省市场监督管理局或者淮南市人民政府申请行政复议，也可以于六个月内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

淮南市市场监督管理局

（印 章）

2022年11月22日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份留存。