淮南市市场监督管理局

行政处罚决定书

淮市监处罚〔2024〕516号

当事人：大通区彭露口腔诊所

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92340402MA2UB8TE9Q

住所（住址）：淮南市大通区九龙岗镇启明村技校路南

法定代表人（负责人、经营者）：/

身份证件号码：/

2024年8月15日，我局执法人员对大通区彭露口腔诊所进行执法检查，在检查过程中发现当事人使用的共计2台“联体式牙科综合治疗机”，品牌：枫丹医疗，广州市枫丹医疗器械有限公司，型号：QL2028。其中一台机器号码：1901487，生产日期2019年1月19日，使用期限5年；另一台机器号码：1906503，生产日期2019年6月27日，使用期限5年。当事人涉嫌使用过期的医疗器械，我局于2024年8月23日依法立案调查，并于2024年9月24日对当事人进行了询问调查。

经查，当事人诊所内的“联体式牙科综合治疗机”，注册证编号：粤械注准20162550221，属于第二类医疗器械，是当事人2019年从淮南市惠健医疗器械销售有限公司购入，共购进2台，两台共计6500元。当事人提供了供货商的营业执照、医疗器械经营备案凭证、销售出货单复印件，未见发票、生产厂家资质、合格证明文件,当事人未建立进货查验记录制度。

现场检查后，当事人已经主动购入了牙科综合治疗机在诊所内使用，并建立了进货查验记录制度。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人营业执照、诊所备案凭证、经营者身份证复印件各1份，证明当事人的主体资格情况；

2.现场笔录1份，询问笔录1份，现场照片6张，证明查处当事人未建立进货查验记录制度及使用过期的医疗器械的事实；

3.国家企业信用信息公示系统网上查询1份、安徽省药品综合监管平台网上查询1份，证明未查到当事人同类型的行政处罚记录;

4.当事人新购入医疗器械的发票、销售出货单、供货商的营业执照、供货商的医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证、合格证明文件、生产厂家营业执照、生产厂家医疗器械生产许可证复印件各1份，证明当事人的整改情况。

2024年11月5日，我局向当事人送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告〔2024〕378号），当事人在法定期限内未向本局提出陈述、申辩、听证要求。

本局认为，当事人未建立进货查验记录制度的行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第四十五条第一款“医疗器械经营企业、使用单位应当从具备合法资质的医疗器械注册人、备案人、生产经营企业购进医疗器械。购进医疗器械时，应当查验供货者的资质和医疗器械的合格证明文件，建立进货查验记录制度。从事第二类、第三类医疗器械批发业务以及第三类医疗器械零售业务的经营企业，还应当建立销售记录制度。”的规定。

当事人使用过期的医疗器械的行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。”的规定。

当事人主动购买了新的牙科综合治疗机，符合《安徽省医疗器械行政处罚裁量基准》第七条第一款第二项“当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：（二）主动消除或者减轻医疗器械违法行为危害后果的；”的规定，属于减轻处罚的情形。当事人诊所内过期的“联体式牙科综合治疗机”货值金额6500元，参照《安徽省医疗器械行政处罚裁量基准》第二十三条“违法行为：经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械；处罚标准：减轻：货值金额不足1万元的，2千元以上2万元以下罚款；货值金额1万元以上的，货值金额50%以上5倍以下罚款。个人，所获收入的3%以上30%以下罚款。”的规定予以处罚。

当事人未建立进货查验记录制度的行为，依据《医疗器械监督管理条例》第八十九条第一款第三项“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门和卫生主管部门依据各自职责责令改正，给予警告；拒不改正的，处1万元以上10万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员处1万元以上3万元以下罚款：（三）医疗器械经营企业、使用单位未依照本条例规定建立并执行医疗器械进货查验记录制度；”的规定，责令当事人改正上述违法行为，并给予警告的行政处罚。

当事人使用过期的医疗器械的行为，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款第三项“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械；”的规定，参照《安徽省医疗器械行政处罚裁量基准》第七条第一款第二项、《安徽省医疗器械行政处罚裁量基准》第二十三条的规定，责令当事人停止使用过期医疗器械，并给予如下行政处罚：1.没收联体式牙科综合治疗机2台；2.处罚款5000元。

综上，当事人上述行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十五条第一款和《医疗器械监督管理条例》第五十五条的规定，依据《医疗器械监督管理条例》第八十九条第一款第三项、《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款第三项的规定，参照《安徽省医疗器械行政处罚裁量基准》第七条第一款第二项、《安徽省医疗器械行政处罚裁量基准》第二十三条的相关规定，责令当事人改正上述违法行为，并决定处罚如下：

1.警告；

2.没收过期“联体式牙科综合治疗机”2台；

3.处罚款5000元。

当事人应当自收到本决定书之日起十五日内，依照《安徽省统一公共支付平台缴款通知单》要求，及时缴纳罚没款。到期不缴纳罚款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向淮南市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

淮南市市场监督管理局

2024年11月13日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份留存。