淮南市市场监督管理局

行政处罚决定书

淮市监处罚〔2024〕511号

当事人：淮南市潘集区好味庄食品炒货

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92340400MA2PKMHY9T

住所： 安徽省淮南市潘集区芦范村（黄河路）

经营者：刘*

身份证件号码：略

2024年9月24日我局执法人员依据淮市监综函5号文来到位于安徽省淮南市潘集区芦范村（黄河路）的淮南市潘集区好味庄食品炒货进行执法检查，现场发现该店一台在用“ACS-30电子计价秤，出厂编号：172434，制造日期:2019.6,永康市华鹰衡器有限公司”。当事人现场未能提供该在用电子计价秤有效期内的检定证书。当事人涉嫌使用未按照规定申请检定的计量器具，本局于2024年9月26日立案调查，执法人员于2024年10月11日对经营者进行了第一次询问调查，于2024年10月25日对其进行了第二次询问调查。

经查，当事人使用未按照规定申请检定的上述计量器具条码秤。上述计量器具，当事人主要用于用于贸易结算：商品、粮食的称重。

当事人在用的上述计量器是用于贸易结算方面列入强制检定目录的工作计量器具。在本局检查后，当事人已申请检定上述计量器具，且已检定合格。当事人使用未按照规定申请检定的上述计量器具属首次违法。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.现场笔录1份和现场照片3张，证明发现当事人涉嫌使用未按照规定申请检定的上述计量器具的事实；

2.询问笔录２份，证明当事人使用未按照规定申请检定的上述计量器具的事实；

3.《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》及其附件复印件各1份证明当事人使用的计量器具属于强制检定范围的计量器具；

4.证书编号：ZE2024-01A 1497号《检定证书》复印件1份，证明上述计量器具检定合格；

5.《营业执照》复印件1份、食品经营许可证复印件1份、经营者居民身份证复印件1份，证明当事人的基本情况；

６.行政处罚信息系统、国家企业信用信息公示系统关于当事人的行政处罚信息截图一份，证明当事人使用未按照规定申请检定的计量器具属首次违法。

本局于2024年11月4日向当事人直接送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告[2024]465号），当事人在法定期限内未向本局提出陈述、申辩。

本局认为，当事人使用未按照规定申请检定的上述计量器具，违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定”和《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条“任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。在教学示范中使用计量器具不受此限”的规定，构成了使用未按照规定申请检定的计量器具的行为。

依据《中华人民共和国计量法》第二十五条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处罚款”和《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款”的规定给予处罚。

鉴于当事人使用上述计量器具的违法行为属首次被处罚，符合《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》（2023年版）【328】第（一）项“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，违法行为属首次被处罚的，处二百元以上五百元以下的罚款；违法行为属再次被处罚的，处五百元以上一千元以下的罚款”规定的情形。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款和《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条的规定，依据《中华人民共和国计量法》第二十五条和《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条的规定，决定处罚如下：

处罚款人民币贰佰元整（200.00元）。

当事人应当自收到本决定书之日起十五日内，依照《安徽省统一公共支付平台缴款通知书》要求，及时缴纳罚没款。到期不缴纳罚款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向淮南市人民政府申请行政复议，也可以于十五日内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。

在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

淮南市市场监督管理局

（印 章）

2024年11月12日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份留存。