淮南市市场监督管理局

行政处罚决定书

淮市监处罚〔2025〕38号

当事人：淮南市潘集区芦集镇卫生院

主体资格证照名称：中华人民共和国事业单位法人证书

统一社会信用代码：12340406485385104H

住所：淮南市潘集区芦集镇

法定代表人：陈*

身份证件号码：略

2024年9月24日，我支队执法人员依据淮市监综函〔2024〕5号文来到位于淮南市潘集区芦集镇的淮南市潘集区芦集镇卫生院进行执法检查，在该卫生院检验室冷藏柜发现标称：“样本稀释液，检测项目：镉铝铜铁锌钙镁锰，生产备案凭证编号：皖合药监械生产备20190018号，产品备案凭证编号：皖合械备20180018号，生产批号：20230615,规格：200毫升，生产日期：20230615,有效期：12个月，公司名称：安徽九陆生物科技有限公司”的稀释液，数量：1瓶,包装未拆封。因上述1瓶“样本稀释液”已超过外包装标注的有效期限，执法人员现场对涉案“样本稀释液”依法实施扣押。

经初步核查，当事人使用过期的医疗器械，涉嫌违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条的规定，本局于2024年10月16日予以立案。2024年11月5日，对当事人进行询问调查。

经查，当事人于2023年8月18日从安徽康联医疗科技有限公司购进“微量元素样本稀释液（八元素）”100人份，规格型号：0.5ml*50支，批号：20230615,效期：2024-06-14,批准文号：皖合械备20180018号，购进价32.4元/人份，合计金额3240元。涉案“样本稀释液（规格：200毫升）”为主试剂“微量元素样本稀释液（八元素）”的搭配辅助试剂，为第一类医疗器械，用量为每次3毫升，同批次共购进2瓶。其中，1瓶稀释液因过期被我局扣押，包装未拆封没有使用，另1瓶在2024年9月前已用完。

2024年9月24日执法人员对当事人进行检查时，涉案1瓶稀释液（生产批号20230615）与其他9瓶不同批号稀释液（生产批号4240603）混放在检验室的冷藏柜最后一层。该卫生院未独立设置采血室，检验室同时具备采血职能。

涉案稀释液过期后至执法人员检查当日，该卫生院“微量元素样本稀释液（八元素）”检测共做了142人份。2023年9月23日至执法人员检查当日，该卫生院共购进700人份“微量元素样本稀释液（八元素）”检测套组。因该卫生院使用医疗器械时未记录批号，新旧批次医疗器械混放，涉案同批号的另1瓶“样本稀释液”过期后是否使用无法查明。涉案稀释液货值金额300元。

当事人能提供生产企业的营业执照、医疗器械生产许可证、第一类医疗器械生产备案凭证（皖合药监械生产备20190018号）、第二类医疗器械经营备案凭证；供货商的营业执照、医疗器械经营许可、第二类医疗器械经营备案凭证、供货企业医疗器械销售人员授权书；上述稀释液（皖合械备20180018号）的第一类体外诊断试剂备案信息备案凭证、第一类体外诊断试剂备案信息表、随货销售（出库）复核单及检测报告。当事人履行了进货查验义务。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.淮市监综函〔2024〕5号文件复印件，证明案件来源；

2.当事人事业单位法人证书、法人身份证、医疗机构执业许可证复印件各1份，证明当事人的主体资格情况；

3.现场笔录1份、现场照片7张，证明当事人使用超过有效期限医疗器械的现场情况；

4.询问笔录2份、情况说明1份、供货企业销售出库单1份、增值税普通发票1份、证据提取单及其内容2份，证明涉案医疗器械购进情况及使用情况；

5.2024年9月24日，对当事人制作的《实施行政强制措施决定书》（附财物清单）1份，送达回证1份，证明我局对当事人涉嫌使用的过期医疗器械实施强制措施的情况；

6.安徽省药品综合监管平台、信用中国系统截图各1份，证明本局检查之日前当事人未因使用过期医疗器械受到过行政处罚；

7.整改报告1份，证明当事人积极整改的事实。

2025年1月2日，本局向当事人送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告〔2024〕475号），当事人未在法定期限内向本局提出陈述、申辩。

本局认为，当事人存放在兼具采血职能的检验室的“样本稀释液（规格：200毫升）”在本局检查之日前已超过有效期，参照《安徽省药品和医疗器械使用监督管理办法》第二十一条“禁止使用过期的药品和医疗器械。输液室、注射室、采血室、抢救室、治疗准备室、治疗室、处置室等场所不得存放过期的药品和医疗器械。”的规定，当事人的上述行为涉嫌违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。”的规定，构成了使用过期医疗器械的违法行为。

- 当事人在案件调查过程中，积极配合市场监管部门调查，主动自查并提交整改报告，减轻危害后果；执法人员检查当日至今未收到使用上述医疗器械产生不良事件的报告；涉案过期清洗液是第一类医疗器械风险性较低且有成品检验报告，违法情节轻微；经查询安徽省药品综合监管平台、信用中国系统，当事人一年内未因与本案有同一性质违法行为受过行政处罚。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第（一）项“当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的。”之规定，参照《安徽省医疗器械行政处罚裁量基准》第八条第（二）项及第（四）项：“当事人有下列情形之一的，可以从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合药品监督管理部门调查并主动提供证据材料的；（四）违法行为情节轻微，社会危害后果较小的；”以及《安徽省医疗器械行政处罚裁量基准》第二十三条：“处罚标准：减轻：货值金额不足1万元的，2千元以上2万元以下罚款；货值金额1万元以上的，货值金额50%以上5倍以下罚款。个人，所获收入的3%以上30%以下罚款。”的规定，对当事人使用过期医疗器械的违法行为给予减轻行政处罚。

- 当事人使用过期医疗器械，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第（三）项“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械；”、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第（一）项“当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的。”，参照《安徽省医疗器械行政处罚裁量基准》第八条第（二）项及第（四）项：“当事人有下列情形之一的，可以从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合药品监督管理部门调查并主动提供证据材料的；（四）违法行为情节轻微，社会危害后果较小的；”以及《安徽省医疗器械行政处罚裁量基准》第二十三条：“处罚标准：减轻：货值金额不足1万元的，2千元以上2万元以下罚款；货值金额1万元以上的，货值金额50%以上5倍以下罚款。个人，所获收入的3%以上30%以下罚款。”的规定，责令当事人改正使用过期医疗器械的违法行为，减轻处罚如下：

- 没收过期的医疗器械“样本稀释液”（生产批号：20230615）1瓶；

- 罚款人民币贰仟元（2000元）。

当事人应当自收到本决定书之日起十五日内，依照《安徽省统一公共支付平台缴款通知书》要求，及时缴纳罚没款。到期不缴纳罚款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向淮南市人民政府申请行政复议，也可以于六个月内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。

在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

淮南市市场监督管理局

2025年1月10日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份留存。