淮南市市场监督管理局

行政处罚决定书

淮市监处罚〔2025〕46号

当事人：淮南洛河发电有限责任公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91340402MA8QJLGM8H

住所（住址）：安徽省淮南市大通区洛河镇洛河派出所东侧100米

法定代表人（负责人、经营者）：/

身份证件号码：/

根据《关于大通淮南洛河电厂等8家电厂不执行国家环保电价政策问题线索移交函》文件要求，我局执法人员对淮南洛河发电有限责任公司2022年第一季度到2022年第四季度环保电价政策执行情况进行检查，经初步核查发现，当事人存在价格违法嫌疑，本局于2023年11月27日立案调查。因数据核算问题本案于2023年12月18日中止案件调查，2024年12月17日恢复案件调查，并于2024年12月19日对委托代理人进行了询问调查。

根据安徽省环境保护厅提供的燃煤发电机组环保设施运行情况和相关电量数据，经核算，2022年第一季度到2022年第四季度期间，当事人#1、#2燃煤发电机组污染物排放浓度小时均值超过限值要求，烟尘超限值排放时段3小时，对应时段的电量为192.5Mwh，其中超限值1倍及以上的对应时段的电量为0。氮氧化物超限值排放时段41小时，对应时段的电量2634.5Mwh，其中超限值1倍及以上的对应时段的电量为2376Mwh。二氧化硫超限值排放时段2小时，对应时段的电量为170.5Mwh，其中超限值1倍及以上的对应时段的电量为154Mwh。

根据安徽省物价局 安徽省环保厅《安徽省物价局、环保厅转发国家发展改革委环境保护部关于印发燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法的通知》（皖价商〔2014〕68号）文件规定,经核算多收除尘环保电价款385元，多收脱硝环保电价款26345元,多收脱硫环保电价款2557.5元,合计多收环保电价款29287.5元（其中包括超限值1倍及以上的氮氧化物、二氧化硫累计时间分别为38小时、1小时，脱硝环保电价款23760元、脱硫环保电价款2310元，合计26070元）。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《关于大通淮南洛河电厂等8家电厂不执行国家环保电价政策问题线索移交函》（收文编号：965）文件1份，证明案件来源情况；

2.《安徽省生态环境厅关于提供2022年度第一季度全省燃煤发电机组环保电价核减时段的函》、《安徽省生态环境厅关于提供2022年度第二季度全省燃煤发电机组环保电价核减时段的函》、《安徽省生态环境厅关于提供2022年度第三季度全省燃煤发电机组环保电价核减时段的函》、《安徽省生态环境厅关于提供2022年度第四季度全省燃煤发电机组环保电价核减时段的函》、《安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂2022年第一季度至2022年第四季度环保电价超标时间、不合格电量及收取环保电价款明细表》、《2022年第一季度至2022年度第四季度安徽省燃煤发电机组环保电价核减时段汇总表》、《2022年第一季度至2022年度第四季度安徽省燃煤发电机组环保电价核减时段明细表》，证明当事人相关的燃煤发电机组污染物排放浓度小时均值超过规定限值的排放时间和上网电量；

3.《安徽省物价局、环保厅转发国家发展改革委环境保护部关于印发燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法的通知》（皖价商〔2014〕68号）、《电厂购电结算通知单》复印件、安徽增值税专用发票复印件多份、询问笔录1份，证明当事人执行环保电价款的情况；

4.《安徽省燃煤电力企业脱硝设施正常停运申请表》、《安徽省燃煤电力企业脱硫设施和自动监控设施恢复运行报告表》、《安徽省燃煤电力企业脱硫设施和自动监控设施非正常停运报告表》相关材料，证明当事人机组启停机情况、机组运行情况、污染物排放超标的原因；

5.当事人新版营业执照复印件、旧版营业执照复印件、负责人身份证复印件、授权委托书、被委托人身份证复印件各1份，证明当事人的主体资格及委托代理情况；

6.国家企业信用信息公示系统网上查询一份、安徽省市场监督管理局行政处罚信息系统网上查询一份，证明未查到当事人同类型行政处罚记录。

2025年1月7日，我局向当事人送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告〔2023〕593号），当事人在法定期限内未向本局提出陈述、申辩、听证要求。

本局认为，当事人违反了国家发展改革委 环境保护部印发的《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第七条“煤发电机组排放污染物应符合《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)规定的限值要求。其中，大气污染防治重点控制区按照相关要求执行特别排放限值;地方有更严格排放标准要求的，执行地方排放标准。火电厂大气污染物排放标准调整时，执行环保电价应满足的排放限值相应调整。”和《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”的规定。

经核查，当事人2022年第一季度至第四季度氮氧化物超限值1倍及以上对应时段的电量为2376Mwh, 多收脱硝环保电价款23760元; 二氧化硫超限值1倍及以上排放对应时段的电量为154Mwh，多收脱硫环保电价款2310元。因机组停运等原因造成上述超限值1倍以上的，应该没收该电价款，免于罚款。

依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得的，可以处以罚款;情节严重的，责令停业整顿。”和《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条“燃煤发电机组二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度小时均值超过限值要求仍执行环保电价的，由政府价格主管部门没收超限值时段的环保电价款。超过限值1倍及以上的，并处超限值时段环保电价款5倍以下罚款。因发电机组启机导致脱硫除尘设施退出、机组负荷低导致脱硝设施退出并致污染物浓度超过限值，CEMS因故障不能及时采集和传输数据，以及其他不可抗拒的客观原因导致环保设施不正常运行等情况，应没收该时段环保电价款，但可免于罚款。”的规定，责令当事人改正上述违法行为，决定处罚如下：没收当事人多收的环保电价款29287.5元。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，依照《安徽省统一公共支付平台缴款通知单》要求，及时缴纳罚没款。到期不缴纳罚没款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条之规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向淮南市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

淮南市市场监督管理局

2025年1月15日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份留存。