淮南市市场监督管理局

行政处罚决定书

淮市监处罚〔2025〕253号

当事人：淮南博致骨科医院

主体资格证照名称：民办非企业单位登记证书

统一社会信用代码：52340400MJA884245X

住所：安徽省淮南市谢家集区卧龙山路南侧

法定代表人：汪**

居民身份证号：******************

2025年3月14日，本局执法人员接到淮南市医疗保障局《关于移交淮南华健医院、淮南博致骨科医院药品及耗材进销存不符问题的函》，函中所称安徽省医疗保障局检查组2024年12月13日-2024年12月14日在淮南博致骨科医院进行医保相关飞行检查过程中在该医院手术室、骨科等科室发现了过期医疗器械自动气压止血带及“一次性使用静脉采血针”。

2025年3月18日,执法人员对当事人进行现场核查，在该医院手术室、骨科等科室均未发现其他过期医疗器械。经初步核查，当事人使用过期医疗器械的行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条及《安徽省药品和医疗器械使用监督管理办法》第二十一条的规定，本局于2025年4月1日予以立案，于2025年4月16日对当事人授权委托人杨**进行了询问调查。

执法人员于2025年4月17日依法对上述过期自动气压止血带采取扣押行政强制措施并现场向当事人送达《实施行政强制措施决定书》（淮市监综支强制〔2025〕99 号）。

经查明，涉案的1台过期自动气压止血带（型号：ATS-I双路、生产批号：19ATS2278、注册证号：苏械注准20162541473、生产日期：2019年10月12日、使用期限：五年，生产商：常州市延陵电子设备有限公司），属第二类医疗器械，是当事人2019年4月20日从南京柯润玺商贸有限公司购进，购进价格12000元/台。截至安徽省医疗保障局检查组2024年12月13日-2024年12月14日飞行检查期间，该台自动气压止血带已过期2个月，但仍放置在当事人手术麻醉科第3手术间使用。该医疗器械未向患者单独收费。当事人于2024年12月16日将上述过期自动气压止血带申请报废后存放于关节科病区过期物品暂存间，2025年4月17日我局对其依法予以扣押。当事人现已购入新的自动气压止血仪（注册证编号：豫械注准20222140062、生产日期：2025年2月28日），并投入使用。

涉案的1支过期“一次性使用静脉采血针”（型号：AⅡ-01,注册证号：国械注准20153222149，生产日期 ：20221102,失效日期：20241102），属第三类医疗器械，是当事人2023年1月6日从合肥市凯姆箭医疗器械有限公司购进，购进价格0.17元/支。截至安徽省医疗保障局检查组2024年12月13日-2024年12月14日飞行检查期间，该支过期“一次性使用静脉采血针”与其他效期内产品共同存放于创伤科治疗室内，其使用费用以进价计算在当事人静脉采血收费项目内，不单独向患者收费。涉案的过期医疗器械已于检查组2024年12月14日检查当日剪断销毁，并于2024年12月15日作为医疗废物回收处理。当事人提供了《淮南博致骨科医院医疗废物回收登记》。

综上，上述两款涉案过期医疗器械的货值金额共计12000.17元。

上述事实，主要有以下证据证明：

- 1.淮南市医疗保障局《关于移交淮南华健医院、淮南博致骨科医院药品及耗材进销存不符问题的函》1份，证明查处当事人使用过期医疗器械的任务来源；

- 2.《现场笔录》2份及现场检查照片25张，证明我局执法人员对当事人进行检查并扣押涉案过期医疗器械的事实；

- 3.《询问笔录》1份，两款涉案医疗器械的购进票据、供货商和生产企业资质及相关产品合格证明文件各1份，证明当事人使用过期医疗器械的违法事实及购进时间、数量和价格情况并履行了进货查验义务的事实；

4.当事人《营业执照》、《民办非企业单位登记证书》及《医疗机构执业许可证》复印件、授权委托书1份、法人及被委托人身份证复印件各1份，证明当事人主体资格情况及法人和受托人身份情况；

5.信用中国及安徽省药品智慧监管系统查询当事人行政处罚信息截图各1份，证明在市场监管领域1年内未发现当事人同一类型违法行为；

6.《淮南博致骨科医院医疗废物回收登记》、《医疗设备报废处置申请表》复印件各一份，证明当事人积极进行整改，对涉案过期医疗器械分别进行剪断销毁和申请报废处理，主动消除或者减轻医疗器械违法行为危害后果。

根据以上查明的事实，经审理后，本局于2025年6月16日向当事人送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告〔2025〕99号），当事人在法定期限内未进行陈述、申辩。

本局认为，当事人的上述行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第五十五条“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。”及《安徽省药品和医疗器械使用监督管理办法》第二十一条 “禁止使用过期的药品和医疗器械。输液室、注射室、采血室、抢救室、治疗准备室、治疗室、处置室等场所不得存放过期的药品和医疗器械。”的规定，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第三项“ 有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上20倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入30%以上3倍以下罚款，10年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械；”及《安徽省药品和医疗器械使用监督管理办法》第二十八条第二款“医疗器械使用单位违反本办法第二十一条规定的，依法责令改正，没收过期的医疗器械；违法使用的医疗器械货值金额不足一万元的，并处二万元以上五万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额五倍以上二十倍以下罚款。”的规定，鉴于当事人案发后积极配合调查且主动提供材料，在安徽省医疗保障局检查组发现问题后积极进行整改，对涉案过期医疗器械分别进行剪断销毁和申请报废处理，主动消除或者减轻医疗器械违法行为危害后果，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项“当事人有下列情形之一，应当从轻或者减轻行政处罚：（一）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；”的规定，参照《安徽省医疗器械行政处罚裁量基准》第七条第一款第（二）项 “当事人有下列情形之一的，应当从轻或者减轻行政处罚：（二）主动消除或者减轻医疗器械违法行为危害后果的；”及第八条第（二）项“ 当事人有下列情形之一的，可以从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合药品监督管理部门调查并主动提供证据材料的；”规定的情形，本局责令当事人改正上述违法行为，决定减轻处罚如下：

- 1.没收过期医疗器械自动气压止血带1台；

2.罚款贰万元整（20000.00元）。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内，依照《安徽省统一公共支付平台缴款通知单》要求，及时缴纳罚没款。到期不缴纳罚款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向淮南市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

淮南市市场监督管理局

2025年6月24日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式 二 份， 一 份送达，一份归档。