淮南市市场监督管理局

行政处罚决定书

淮市监处罚〔2025〕261号

当事人：大通区化双牛肉汤馆

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92340402MA2T5QE124

住所（住址）：淮南市大通区洛河镇西湖村铁路口东100米路南法定代表人（负责人、经营者）：/

身份证件号码：/

2025年3月28日，我局执法人员对大通区化双牛肉汤馆进行执法检查，现场在该店销售区域发现一台电子计价秤，铭牌标注型号看不清，电子秤上标有HYD 鲁制00000437号，青岛海亿达衡器有限公司。该电子秤上未见检定合格标志，现场未见有效检定证书。当事人涉嫌使用未按照规定申请检定的计量器具，我局于2025年3月28日予以立案查处。2025年6月16日对经营者进行了询问调查并制作了询问笔录。

经查，当事人在用的计量器具，主要用于贸易结算：散装食品的定量包装称重，属于用于贸易结算的列入强制检定目录的工作计量器具。当事人自开始营业起至我局检查之日使用上述强检计量器具未按照规定申请检定。经查询，当事人使用未按规定申请检定的上述计量器具属于首次计量器具类违法。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.现场笔录1份、现场检查照片3张，证明查处当事人使用未经定期检定的计量器具的情况；

2.当事人营业执照复印件、安徽省小餐饮信息公示卡复印件、经营者身份证复印件各1份，证明当事人的主体资格情况；

3.询问笔录1份，证明当事人使用未经定期检定的计量器具的事实;

4.国家企业信用信息公示系统截图1张、安徽省行政处罚信息系统截图1张，证明当事人在市场监管领域首次违法；

5.实施强制管理的计量器具目录1份，证明上述计量器具是需要强制检验的计量器具。

2025年6月17日，我局向当事人送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告〔2025〕138号），当事人在法定期限内未向本局提出陈述、申辩、听证要求。

本局认为，当事人使用未按照规定申请检定的计量器具的行为，违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定”和《计量法实施细则》第二十二条“任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。在教学示范中使用计量器具不受此限。”的规定。

当事人使用未按照规定申请检定的强检计量器具，当事人至本局检查之日暂无计量器具类行政处罚，符合《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》（2024年版）第【329】条“第四十三条：属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处一千元以下的罚款。（一）属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，违法行为属首次被处罚的，处二百元以上五百元以下的罚款；违法行为属再次被处罚的，处五百元以上一千元以下的罚款；”的相关规定。

依据《中华人民共和国计量法》第二十五条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处罚款”和《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款”的规定，参照《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》（2024年版）第【329】条的相关规定，责令当事人停止使用未按照规定申请检定的强检计量器具，决定处罚如下：处罚款200元。

当事人应当自收到本决定书之日起十五日内，依照《安徽省统一公共支付平台缴款通知单》要求，及时缴纳罚没款。到期不缴纳罚款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本行政处罚决定，可在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向淮南市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

淮南市市场监督管理局

2025年6月25日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份留存。