淮南市市场监督管理局

行政处罚决定书

淮市监处罚〔2023〕20 号                                当事人：大通区聚顺奶茶店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92340402MA8NUWDN4C

经营场所：安徽省淮南市大通区洛河镇洛河街道通商银行向东50米

经营者：陆杰杰

身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2022年9月26日，淮南市市场监督管理局执法人员按照《关于开展重点时段重点领域计量市场秩序监督检查的通知》对大通区聚顺奶茶店开展计量器具执法检查,在该店销售区域发现一台正在使用的恒兴收款机-POS（型号：V20;制造商：L152022030459)未见检定合格标志,当事人未能提供有效检定证书。该收款机后盖内铭牌标注的内容为：“产品名称：电子计重称；型号：AWD 系列；#PCS11:制造日期：2021年11月。诺微特（厦门）实业有限公司。 PA闽量机1442号。执行标准：GB/T7722-2005;出厂编号：21D112143等信息”。该收款机同时有收款、称重功能。当事人涉嫌使用未按照规定申请检定的计量器具，我局于2022年9月30日予以立案调查。2022年10月8日我局执法人员对该店经营者陆杰杰进行询问调查并制作了询问笔录。

经查，当事人在用的恒兴收款机-POS（型号：V20;制造商：L152022030459)主要用于贸易结算：散装食品的定量包装称重，属于用于贸易结算的列入强制检定目录的工作计量器具。当事人在我局检查之后积极整改，停止使用不合格的电子计价称，购进新电子计价称并主动申请检定且已检定合格。当事人使用的不合格电子计价称称量测试为负偏差，未对消费者造成经济损失。当事人使用未按规定申请检定的计量器具的行为属于首次违法。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.当事人营业执照、安徽省小餐饮信息公示卡复印件、经营者陆杰杰身份证复印件、仅销售预包装食品经营者备案信息采集表各一份，证明当事人的主体资格情况；

2.现场笔录、询问笔录、询问通知书各一份、证据提取单及附件一份、现场照片十四份，证明当事人涉嫌使用未按照规定申请检定的上述强检计量器具及经营预包装食品的事实；

3.检定证书二份、情况说明和淮南市计量测试检定所计量器具检定委托单各一份，证明当事人在我局执法人员检查后积极整改，停止使用不合格的电子称并使用经检验合格新电子称的事实；

4.信用中国网上查询一份，证明当事人至本局检查之日暂无行政处罚；

5.实施强制管理的计量器具目录一份，证明上述计量器具是需要强制检验的计量器具。

2023年01月11日，我局向当事人送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告[2022]439号），当事人在法定期限内未向本局提出陈述、申辩要求。

本局认为：当事人使用未按照规定申请检定的计量器具的行为，违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款“县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法，由国务院制定”和《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条“任何单位和个人不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。在教学示范中使用计量器具不受此限。”的规定。

我局执法人员通过查询信用中国的记录，确认当事人在本次检查前没有违法行为被处罚的情况，属于首次违法。当事人使用未按照规定申请检定的计量器具，符合《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》（2022版）“【291】《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条：属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处一千元以下的罚款。1.属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，违法行为属首次被处罚的，处二百元以上五百元以下的罚款；违法行为属再次被处罚的，处五百元以上一千元以下的罚款；”的规定。

综上，当事人违反了《中华人民共和国计量法》第九条第一款和《中华人民共和国计量法实施细则》第二十二条的规定，依据《中华人民共和国计量法》第二十五条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的，责令停止使用，可以并处罚款”和《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定和属于非强制检定范围的计量器具未自行定期检定或者送其他计量检定机构定期检定的，以及经检定不合格继续使用的，责令其停止使用，可并处1000元以下的罚款”的规定，参照《安徽省市场监督管理行政处罚裁量权基准》第【291】条的相关规定，责令当事人停止使用未按照规定申请检定的计量器具，给予以下行政处罚：

1、罚款伍佰元整（500.00元）。

当事人应当自收到本决定书之日起十五日内，依照《安徽省统一公共支付平台缴款通知单》要求，及时缴纳罚没款。到期不缴纳罚款的，将依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第（一）项的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向淮南市人民政府申请行政复议，也可以于六个月内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

淮南市市场监督管理局

（印 章）

2023年01月19日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份留存。