淮南市市场监督管理局

- 行政处罚决定书

淮市监处罚〔2024〕216号

当事人：淮河能源（集团）股份有限公司新庄孜电厂

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91340400MA2NBEJN98

地址：淮南市八公山区新庄孜矿内

经营者：丁*飞

身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

2023年11月10日，我局执法人员收到安徽省市场监督管理局《关于做好我省燃煤发电机组环保电价处置工作的通知》和淮南市市场监督管理局《关于大唐淮南洛河发电厂等8家电厂不执行国家环保电价政策问题线索移交函》，淮河能源（集团）股份有限公司新庄孜电厂涉嫌不执行国家环保电价政策的问题线索。2023年11月27日，我局执法人员依法对淮河能源（集团）股份有限公司新庄孜电厂2022年度环保电价政策执行情况进行核查。检查采取查阅资料等方式进行。我局于2023年11月28日予以立案，执法人员于2024年6月5日对被委托人周*进行了调查询问。

经调查，根据安徽省生态环境厅、安徽电力公司调控中心提供的燃煤发电机组环保设施运行情况和相关电量数据及《安徽省物价局环保厅转发国家发展改革委环境保护部关于印发燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法的通知》。经核算，2022年第一季度，淮河能源（集团）股份有限公司新庄孜电厂#2机组调停检修（2022.02.25-2022.03.14），#2机组所属脱硫、脱硝、除尘设施同步退出，#2机组氮氧化物排放浓度超标1倍以内对应时段的上网电量为208.56Mwh，多收环保电价款为2085.6元,氮氧化物排放浓度超标1倍以上对应时段的上网电量为7.92Mwh，多收环保电价款为79.2元；#2机组烟尘排放浓度超标1倍以上对应时段的上网电量为23.76Mwh，多收环保电价款47.52元。2022年第二季度，淮河能源（集团）股份有限公司新庄孜电厂#1机组调停检修（2022.03.31-2022.05.11），#1机组所属脱硫、脱硝、除尘设施同步退出，#1机组烟尘排放浓度超标1倍以上对应时段的上网电量为10.56Mwh，多收环保电价款21.12元。2022年第三季度，淮河能源（集团）股份有限公司新庄孜电厂#2机组调停检修（2022.09.08-2022.09.27）,#2机组所属脱硫、脱硝、除尘设施同步退出，#2机组氮氧化物排放浓度超标1倍以内对应时段的上网电量为171.864Mwh，多收环保电价款1718.64元,#2机组氮氧化物排放浓度超标1倍以上对应时段的上网电量为16.896Mwh，多收环保电价款168.96元;#2机组烟尘排放浓度超标1倍以上对应时段的上网电量为35.904Mwh，多收环保电价款71.81元。2022年11月25日淮河能源（集团）股份有限公司新庄孜电厂#2机组关停；2022年11月28日淮河能源（集团）股份有限公司新庄孜电厂#1机组关停。综上，多收脱硝环保电价款为4052.4元、多收脱硫环保电价款为0元、多收除尘环保电价款为140.45元,共计4192.85元。

安徽省生态环境厅提供的淮河能源（集团）股份有限公司新庄孜电厂2022年四个季度的燃煤发电机组环保电价核减时段汇总表和明细表显示，当事人相关的燃煤发电机组污染物排放浓度超标1倍以上且须罚款的时段为0。当事人提供了《安徽省燃煤电力企业脱硫设施正常停运申请表》《安徽省燃煤电力企业脱硫设施和自动监控设施恢复运行报告表》，证明当事人2022年因发电机组起停导致环保设施不能正常运行已向当地环保部门报告，当地环保部门已确认。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《关于做好我省燃煤发电机组环保电价处置工作的通知》及《关于大唐淮南洛河发电厂等8家电厂不执行国家环保电价政策问题线索移交函》各1份，证明该案的案件来源情况；

2.《安徽省生态环境厅关于提供2022年第一季度全省燃煤发电机组环保电价核减时段的函》、《安徽省生态环境厅关于提供2022年第二季度全省燃煤发电机组环保电价核减时段的函》、《安徽省生态环境厅关于提供2022年第三季度全省燃煤发电机组环保电价核减时段的函》、《安徽省生态环境厅关于提供2022年第四季度全省燃煤发电机组环保电价核减时段的函》、2022年淮河能源（集团）股份有限公司新庄孜电厂燃煤发电机组环保电价统计表1份、安徽省燃煤发电机组环保电价核减时段汇总表和明细表各4份，证明当事人相关的燃煤发电机组污染物排放浓度小时均值超过限值的时间和上网电量；

3.《安徽省物价局环保厅转发国家发展改革委环境保护部关于印发燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法的通知》、现场笔录、询问笔录各1份、安徽电力市场发电企业上网电量月度结算单11份、淮南矿业集团发电有限责任公司新庄孜电厂电费结算账单11份、安徽增值税专用发票61份、现场检查照片3张，证明当事人执行环保电价款情况；

4.《安徽省燃煤电力企业脱硫设施正常停运申请表》5份、《安徽省燃煤电力企业脱硫设施和自动监控设施恢复运行报告表》3份，证明当事人机组启停机情况、机组运行情况、污染物排放超标的原因以及向当地环保部门申请及环保部门确认情况。

5.当事人营业执照复印件、负责人身份证复印件、授权委托书、受委托人身份证复印件各1份，证明当事人主体资格情况和委托代理情况。

2024年6月12日，我局依法向当事人直接送达了《行政处罚告知书》（淮市监综支罚告〔2023〕500号），依法告知当事人我局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及享有的权利，当事人在法定期限内未提出陈述、申辩的意见。

本局认为：当事人的行为，违反《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第七条“燃煤发电机组排放污染物应符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011)规定的限值要求。其中，大气污染防治重点控制区按照相关要求执行特别排放限值；地方有更严格排放标准要求的，执行地方排放标准。火电厂大气污染物排放标准调整时，执行环保电价应满足的排放限值相应调整。”和《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”的规定，属于不执行政府指导价、政府定价的违法行为。

当事人因发电机组起停导致环保设施不能正常运行，污染物排放浓度超标1倍及以上，多收的环保电价款为388.61元，但发电机组启停，当事人已向当地环保部门报告，当地环保部门已确认。根据《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条第二款“ 因发电机组启机导致脱硫除尘设施退出、机组负荷低导致脱硝设施退出并致污染物浓度超过限值，CEMS因故障不能及时采集和传输数据，以及其他不可抗拒的客观原因导致环保设施不能正常运行等情况，应没收该时段环保电价款，但可免于罚款。”的规定，当事人超过限值1倍及以上时段多收取的环保电价款（388.61元）符合免于罚款之规定。

依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”和《燃煤发电机组环保电价及环保设施运行监管办法》第十五条“燃煤发电机组二氧化硫、氮氧化物、烟尘排放浓度小时均值超过限值要求仍执行环保电价的，由政府价格主管部门没收超限值时段的环保电价款。超过限值1倍及以上的，并处超限值时段环保电价款5倍以下的罚款。因发电机组启机导致脱硫除尘设施退出、机组负荷低导致脱硝设施退出并致污染物浓度超过限值，CEMS因故障不能及时采集和传输数据，以及其他不可抗拒的客观原因导致环保设施不能正常运行等情况，应没收该时段环保电价款，但可免于罚款。”的规定，责令当事人立即改正价格违法行为，决定给予当事人以下行政处罚：1.没收违法所得肆仟壹佰玖拾贰元捌角五分整（4192.85元）。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向淮南市人民政府申请行政复议，也可以于六个月内依法向淮南市田家庵区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。

淮南市市场监督管理局

2024年6月24日

（市场监督管理部门将依法向社会公示本行政处罚决定信息）

本文书一式三份，一份送达，一份归档，一份留存。