淮南市预拌混凝土产品质量市级监督抽查实施细则

（2025版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机方法一般可采用随机数表、扑克牌、骰子等方法。

表1抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（L） | 检验样品数量（L） | 备用样品数量（L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预拌混凝土 | 不少于60 | 不少于60 | / |

2 检验依据

表2预拌混凝土

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强度 | GB/T 50081-2019 |
| 2 | 坍落度 | GB/T 50080-2016 |
| 备注： 1、强度样品由被抽查单位养护至28d龄期后送至检验机构，由检验机构进行强度检验，因不具备重现性，不进行复检； 2、坍落度现场检验，因不具备重现性，不进行复检； |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 14902-2012  《预拌混凝土》

GB/T 50107-2010《混凝土强度检验评定标准》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4附则

本细则由淮南市市场监督管理局管理。